## Hoja1
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
LISTADO DE PARTIDAS
PROCEDIMIENTO POR COMPARACIÓN DE PRECIOS No. CNSS-CCC-CP-2020-0008 EXPANSIÓN Y READECUACIÓN (LLAVE EN MANO) PARA HABILITAR LAS OFICINAS DEL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL DEL CNSS, UBICADAS EN EL PISO 11 DEL EDIFICIO CUMBRE Y EN LOS PISOS 6, 7 y 8 DE LA TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL. INCLUYENDO: INFRAESTRUCTURA, EQUIPO DE REDES, CABLEADO ESTRUCTURADO, MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPOS Y LICENCIAS INFORMÁTICAS
No. | PARTIDAS | CANT. | UNID
EDIFICIO #1
NIVEL 6
1 | PRELIMINARES
1.01 | LIMPIEZA CONTINUA (APROX. 2 MESES) | 251.59 | M2
1.02 | MOVILIZACION DE MOBILIARIO EXISTENTE | 1 | PA
2 | DEMOLICIONES
2.01 | DEMOLICION DE MUROS LIGEROS (H=2.55M) | 51.33 | M2
2.02 | DESMANTELACION DE CRISTALES (H-2.55M) | 114.44 | M2
2.03 | DESMANTELACION DE LAVAMANOS | 3 | UD
2.04 | DESMANTELACION DE URINALES | 1 | UD
2.05 | DESMANTELACION DE INODOROS | 4 | UD
2.06 | DESMANTELACION DE ACCERIOS | 2 | UD
2.07 | DESMANTELACION DE PUERTA DE CRISTAL | 11 | UD
2.08 | DESMANTELACION DE MODULOS DE INODOROS | 4 | UD
2.09 | DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS EN BAÑO | 41.89 | M2
2.09 | ACARREO DE MATERIAL DEMOLIDO Y DESMANTELACION | 1 | UD
2.1 | BOTE DE MATERIAL (CAMION DE 3.00 M3) | 6 | VIAJE
3 | PISOS Y REVESTIMIENTOS
3.01 | REPARACION Y LIMPIEZA DE PISO PORCELANATO | 251.59 | M2
3.02 | REPARACIONES DE ZOCALOS POR DEMOLICIONES | 105.5 | ML
3.02 | COLOCACION DE REVESTIMIENTO EN BAÑOS | 41.89 | M2
3.03 | COLOCACION DE PISOS EN BAÑOS | 10.17 | M2
4 | PLAFONES
4.01 | READECUACION DE PLAFONES | 251.59 | M2
5 | APARATOS Y ACCESORIOS (APARATO E INSTALACION)
5.01 | INODOROS | 4 | UD
5.02 | LAVAMANOS | 3 | UD
5.03 | URINAL | 1 | UD
5.03 | COLOCACION DE ACCESORIOS | 2 | UD
5.04 | COLOCACION DE ESPEJOS (1.40X1.00) | 2 | UD
6 | CERRAMIENTOS LIJEROS
6.01 | MUROS DE SHEETROCK 2 CARAS (h=2.60M) | 21.74 | m2
7 | CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIO
7.01 | CONFECCION DE MUROS (H=2.60M) | 136.76 | m2
7.02 | PUERTAS BATIENTES EN ALUMINIO Y VIDRIO (1.00X2.10) | 11 | UD
8 | PINTURA
7.03 | PINTURA SEMIGLOSS | 654.13 | M2
NIVEL 7
9 | PRELIMINARES
9.01 | LIMPIEZA CONTINUA (APROX. 2 MESES) | 251.59 | M2
1.02 | MOVILIZACION DE MOBILIARIO EXISTENTE | 1 | PA
10 | DEMOLICIONES
10.01 | DEMOLICION DE MUROS LIGEROS (H=2.55M) | 18.72 | M2
10.02 | DESMANTELACION DE CRISTALES (H-2.55M) | 18.08 | M2
10.03 | DESMANTELACION DE LAVAMANOS | 3 | UD
10.04 | DESMANTELACION DE INODOROS | 3 | UD
10.05 | DESMANTELACION DE FREGADEROS | 1 | UD
10.06 | DESMANTELACION DE ACCERIOS | 3 | UD
10.07 | DESMANTELACION DE PUERTA DE CRISTAL | 3 | UD
10.08 | ACARREO DE MATERIAL DEMOLIDO Y DESMANTELACION | 1 | UD
10.09 | BOTE DE MATERIAL (CAMION DE 3.00 M3) | 2 | VIAJE
11 | PISOS Y REVESTIMIENTOS
0.01 | LIMPIEZA DE PISO PORCELANATO | 251.59 | M2
11.01 | REPARACION DE PISO PORCELANATO | 45.71 | M2
0.02 | REPARACIONES DE ZOCALOS POR DEMOLICIONES | 33.01 | ML
11.02 | COLOCACION DE REVESTIMIENTO EN BAÑOS (h=2.60) | 36.24 | M2
0.03 | COLOCACION DE PISOS EN BAÑO | 10.8 | M2
12 | PLAFONES
12.03 | READECUACION DE PLAFONES | 45.71 | M2
13 | APARATOS Y ACCESORIOS (APARATO E INSTALACION)
13.03 | INODOROS | 3 | UD
13.04 | LAVAMANOS | 3 | UD
13.05 | COLOCACION DE ACCESORIOS | 3 | UD
13.06 | COLOCACION DE ESPEJOS (1.40X1.00) | 3 | UD
14 | CERRAMIENTOS LIJEROS
14.03 | MUROS DE SHEETROCK 2 CARAS (h=2.60M) |  | m2
15 | CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIO
15.03 | CONFECCION DE MUROS (H=2.60M) | 22.54 | m2
15.04 | PUERTAS BATIENTES EN ALUMINIO Y VIDRIO (1.00X2.10) | 4 | UD
16 | PINTURA
0.01 | PINTURA SEMIGLOSS | 422.58 | M2
16.04 | PINTURA SEMIGLOSS TECHOS | 76.81 | M2
NIVEL 8
17 | PRELIMINARES
17.04 | REMOCION DE LONA ASFALTICA | 204.43 | M2
17.05 | LIMPIEZA DE AREA | 204.43 | M2
18 | DEMOLICIONES
18.05 | DEMOLICION DE MUROS LIGEROS (H=3.10M) | 25.2 | M2
18.06 | DESMANTELACION DE VENTANAS (60X60 CM) | 2 | UD
18.07 | DESMANTELACION DE PUERTAS DE HIERRO | 2 | UD
18.08 | ACARREO DE MATERIAL DEMOLIDO Y DESMANTELACION | 1 | UD
18.09 | BOTE DE MATERIAL (CAMION DE 3.00 M3) | 5 | VIAJE
19 | ESTRUCTURA
19.05 | SUM. E INST. DE COLUMNAS Y VIGAS DE ACERO (INCL DISEÑO) | 204.43 | M2
19.06 | SUM. E INST. DE METALDECK (INCL. TOLA, MALLA, ANCLAJES Y HORMIGON) | 204.43 | M2
19.07 | MUROS DE BLOCKS | 95.09 | M2
20 | TERMINACION DE SUPERFICIE
20.05 | PAÑETE EN MUROS DE BLOCKS | 28.3 | M2
20.06 | PAÑETE EN TECHOS | 12.98 | M2
20.07 | CANTOS | 13.9 | ML
20.08 | COLOCACION DE REVESTIMIENTO EN BAÑOS (h=2.60) |  | M2
20.09 | COLOCACION DE PISOS EN BAÑO |  | M2
21 | PISOS Y REVESTIMIENTOS
21.05 | VACIADO DE TORTA | 204.43 | M2
21.06 | COLOCACION DE PISO PORCELANATO | 204.43 | M2
21.07 | COLOCACION DE ZOCALOS | 91.49 | ML
21.08 | COLOCACION DE REVESTIMIENTO EN BAÑOS (h=2.60) | 36.24 | M2
21.09 | COLOCACION DE PISOS EN BAÑO | 10.8 | M2
22 | PLAFONES
22.05 | PLANFOND EN SHEETROCK | 20.01 | M2
22.06 | TRAGALUZ (2 CARAS) | 14.86 | ML
23 | APARATOS Y ACCESORIOS (APARATO E INSTALACION)
23.05 | INODOROS | 1 | UD
23.06 | LAVAMANOS | 1 | UD
23.07 | COLOCACION DE ACCESORIOS | 1 | UD
23.08 | COLOCACION DE ESPEJOS (1.40X1.00) | 1 | UD
24 | PORTAJES
24.05 | INST. DE PUERTAS DE MADERA (1.00X2.10) | 1 | UD
25 | CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIO
25.01 | CONFECCION DE MUROS (H=2.60M) | 22.54 | m2
25.02 | PUERTAS BATIENTES EN ALUMINIO Y VIDRIO (1.00X2.10) | 5 | UD
25.03 | CONFECCION DE VENTANAS | 3.87 | FT2
26 | PINTURA
26.01 | PINTURA SEMIGLOSS | 357.21 | M2
26.02 | PINTURA SEMIGLOSS TECHOS | 53.77 | M2
27 | HERRERIA
27.01 | CONF. DE ESCALERA EN METAL (HUELLAS Y CONTRAHUELLAS) | 21 | ML
27.02 | CONFECION DE DESCASO | 2.4 | M2
27.03 | PASAMANOS ADOSADO A MURO | 12.27 | ML
28 | INSTALACIONES
28 | ELECTRICAS
28 | EQUIPOS
28.01 | BYPASS PARA UPS DE 3KVA, NEMA1 | 1 | UD
28.02 | UPS DE 3KVA, 1F, 120/240V | 1 | UD
28.03 | PANEL PUPS DE 24 ESPACIOS 3F, NEMA1, CON BREAKERS | 1 | UD
28.04 | PANEL PIL DE 30 ESPACIOS 3F, NEMA1, CON BREAKERS | 1 | UD
28.05 | PANEL PTC DE 30 ESPACIOS 3F, NEMA1, CON BREAKERS | 1 | UD
28.06 | PANEL AA DE 42 ESPACIOS 3F, NEMA3R, CON BREAKERS | 1 | UD
28.07 | MANO DE OBRA | 1 | PA
ALIMENTADORES ELECTRICOS
28.08 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PB1 HASTA BYPASS/UPS/PANEL UPS (2 COND. NO. 6 FASE, 1 COND. NO. 6 NEUTRO, 1 COND. NO. 10 TIERRA, EN TUBERIA PVC/EMT DE 1") | 60 | FT
28.09 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PB1 HASTA PIL COMPUESTO POR: 3 COND. NO. 8 FASE, 1 COND. NO. 8 NEUTRO, 1 COND. NO. 10 TIERRA, EN TUBERIA PVC/EMT DE 1" | 20 | FT
28.1 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PB1 HASTA PTC COMPUESTO POR: 3 COND. NO. 10 FASE, 1 COND. NO. 2 NEUTRO, 1 COND. NO. 4 TIERRA, EN TUBERIA PVC/EMT DE 11/2" | 25 | FT
28.11 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PB1 HASTA PAA COMPUESTO POR: 3 COND. NO. 10 FASE, 1 COND. NO. 10 NEUTRO, 1 COND. NO. 12 TIERRA, EN TUBERIA PVC/EMT DE 3/4" | 100 | FT
SALIDAS ELECTRICAS
28.12 | SALIDA PARA LUCES CENITALES, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 80 | UD
28.13 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE MATERIALES EMT/EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 6 | UD
28.14 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE MATERIALES EMT/EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 5 | UD
28.15 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE MATERIALES EMT/EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 2 | UD
28.16 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES 120V, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 21 | UD
28.17 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES 120V UPS, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 15 | UD
28.18 | SALIDA PARA TOMA DE DATA/TELEFONO, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 15 | UD
28.19 | SALIDA PARA TERMOSTATO, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 6 | UD
28.2 | SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADOS, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 6 | UD
28.21 | REGISTROS | 1 | UD
28.22 | MATERIALES VARIOS | 1 | UD
LUMINARIAS
28.23 | LUMINARIA DE PLAFOND 2'X2', 40 WATTS, 4000K, INCLUYE MANO DE OBRA | 50 | UD
28.24 | LUMINARIA DE PLAFOND DOWNLIGHT 8", 18 WATTS, 4000K, INCLUYE MANO DE OB | 10 | UD
28.25 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA, 5 WATTS, DOBLE FOCO., INCLUYE MANO DE OBRA | 10 | UD
28.26 | LUMINARIA DE SALIDA, INCLUYE MANO DE OBRA | 10 | UD
NIVEL 9
29 | PRELIMINARES
29.01 | REMOCION DE LONA ASFALTICA |  | M2
29.02 | LIMPIEZA DE AREA | 256.17 | M2
30 | DEMOLICIONES
30.01 | DEMOLICION DE MUROS LIGEROS (H=3.10M) |  | M2
30.02 | DESMANTELACION DE VENTANAS (60X60 CM) |  | UD
30.03 | DESMANTELACION DE PUERTAS DE HIERRO |  | UD
30.04 | ACARREO DE MATERIAL DEMOLIDO Y DESMANTELACION |  | UD
30.05 | BOTE DE MATERIAL (CAMION DE 3.00 M3) |  | VIAJE
31 | ESTRUCTURA
31.01 | SUM. E INST. DE COLUMNAS Y VIGAS DE ACERO (INCL DISEÑO) | 291.98 | M2
31.02 | SUM. E INST. DE METALDECK (INCL. TOLA, MALLA, ANCLAJES Y HORMIGON) | 291.98 | M2
31.03 | MUROS DE BLOCKS | 6.96 | M2
32 | TERMINACION DE SUPERFICIE
32.01 | PAÑETE EN MUROS DE BLOCKS |  | M2
32.02 | PAÑETE EN TECHOS |  | M2
32.03 | CANTOS |  | ML
32.04 | COLOCACION DE REVESTIMIENTO EN BAÑOS (h=2.60) |  | M2
32.05 | COLOCACION DE PISOS EN BAÑO |  | M2
33 | PISOS Y REVESTIMIENTOS
33.01 | VACIADO DE TORTA | 272.71 | M2
33.02 | COLOCACION DE PISO PORCELANATO | 256.18 | M2
33.03 | COLOCACION DE ZOCALOS | 150.78 | ML
33.04 | COLOCACION DE REVESTIMIENTO EN BAÑOS (h=2.60) | 80.73 | M2
33.05 | COLOCACION DE PISOS EN BAÑO | 16.53 | M2
34 | CERRAMIENTOS LIJEROS
0.01 | MUROS DE SHEETROCK 1 CARAS (h=2.60M) | 12.92 | m2
0.01 | MUROS DE SHEETROCK 2 CARAS (h=2.60M) | 166.37 | m2
34.01 | DINTELES EN SHEETROCK 3 CARAS (0.80M) | 8.1 | ML
35 | PLAFONES
35.01 | PLAFON EN VINIL YESO 2X2 | 256.17 | M2
36 | APARATOS Y ACCESORIOS (APARATO E INSTALACION)
36.01 | INODOROS | 5 | UD
36.01 | LAVAMANOS | 3 | UD
36.01 | LAVAMANOS DE TOPE | 3 | UD
36.02 | URINALES | 1 | UD
36.02 | COLOCACION DE TOPE (ANCHO=0.60M) (INCL. BASE DE METAL) | 2.9 | ML
36.03 | COLOCACION DE ACCESORIOS | 5 | UD
36.04 | COLOCACION DE ESPEJOS (1.40X1.00) | 5 | UD
37 | PORTAJES
0.01 | INST. DE PUERTAS DE MADERA (0.80X2.10) | 2 | UD
37.01 | INST. DE PUERTAS DE MADERA (1.00X2.10) | 12 | UD
38 | CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIO
38.01 | CONFECCION DE MUROS (H=3.10M) | 278.57 | m2
38.01 | PUERTAS BATIENTES EN ALUMINIO Y VIDRIO (0.80X2.10) | 2 | UD
38.02 | PUERTAS BATIENTES EN ALUMINIO Y VIDRIO (1.00X2.10) | 12 | UD
38.03 | CONFECCION DE VENTANAS | 15.49 | FT2
39 | PINTURA
39.01 | PINTURA SEMIGLOSS | 359.85 | M2
39.02 | PINTURA SEMIGLOSS TECHOS | 250 | M2
40 | HERRERIA
41 | SEPARACION SIST ELECTRICO DEPENDENCIAS CNSS
41.01 | SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 500 KVA, 12,470-120/208 V, FRENTE MUERTO RADIAL FEED. | 1 | PA
41.02 | SUMINISTRO E INSTALCION MODULO DE MEDICIO (MM) 160 A, 120/208 V, 3F, NEMA 3R, CON 1 TOTALIZADOR, 3 CONRADORES + 1 PREVISION | 1 | PA
41.03 | SUMINISTRO E INSTALACION PANEL GENERAL DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1,600 A, 120/208 V, 3F, NEMA 1 | 1 | PA
41.04 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR ELECTRICO DE MEDIA TENSION DESDE POSTE HASTA TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 500KVA. ALAMBRE #2 AWG URD, CHAQUETA 15 KV COBRE 225PIES. CONO DE ALIVIO P/EXTERIOR #02 AWG. 3 UDS. ELBOW CONCTOR 02 AWG, 3 UDS. | 75 | PIES
41.05 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR PAD MOUNTED HASTA MM. ALAMBRE #4/0 AWG THHN 450 PIES. ALAMBRE #2/0 AWG THHN 125 PIES. ALAMBRE #4/0 AWG THHN 25 PIES. | 25 | PIES
41.06 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR DESDE MM HASTA PGTA DE LA INSTRUCCIÓN 1. ALAMBRE #3/0 - 1,170 PIES. ALAMBRE #1/0 - 390 PIES AWG THHN. ALAMBRE #1/0 - 130 PIES AWG THHN. | 130 | PIES
41.07 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR DESDE MM HASTA PGTA DE LA INSTRUCCIÓN 2. ALAMBRE #3/0 - 1,170 PIES. ALAMBRE #1/0 - 390 PIES AWG THHN. ALAMBRE #1/0 - 130 PIES AWG THHN. | 130 | PIES
41.08 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR DESDE MM HASTA PGTA DE LA INSTRUCCIÓN 3. ALAMBRE #3/0 - 1,170 PIES. ALAMBRE #1/0 - 390 PIES AWG THHN. ALAMBRE #1/0 - 130 PIES AWG THHN. | 130 | PIES
41.09 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR ELECTRICO DEL GENERADOR DESDE EL INTERRUPTR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (ITA) EXISTENTE HASTA PGTA. ALAMBRE #4/0 - 450 PIES. ALAMBRE #2/0 - 125 PIES AWG THHN. ALAMBRE #4/0 - 25 PIES AWG THHN. | 25 | PIES
41.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE EL PGTA HASTA EL PANEL DE DISTRIBUCION PRINCIPAL. ALAMBRE #4/0 - 450 PIES. ALAMBRE #2/0 - 125 PIES AWG THHN. ALAMBRE #4/0 - 25 PIES AWG THHN. | 25 | PIES
41.11 | SUMINISTRO E INSTALCION DE LOS CABLES DE ALIMENTACION DEL MANTENEDOR DE CARGA DE BATERIAS Y DE CONTROL DE ENCENDIDO AUTOMATICO DESDE ITA EXISTENTE HASTA PGTA. | 25 | PIES
41.12 | EXCAVACION DE ZANJAS Y REPOSICION OBRAS CIVILES. INCLUYE: ZANJA MEDIA TENSION DESDE POSTE HASTA TRANSFORMADOR. ZANJA DE BAJA TENSION DESDE MM HASTA PGTA. REFORZAMIENTO CASETA PARA COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 500 KVA. | 1 | PA
42 | MOBILIARIO
42.01 | Sillón secretarial tela negro sin | 17 | UD
brazo, ERGONOMICO, espuma moldeada de gran comodidad componentes de polipropileno de primera, mecanismo metálico superior calidad, Línea Space
42.02 | Escritorio Modular metal de 28 x 48, tope color | 1 | UD
Madera Oscuro, estructura plateada
42.03 | Escritorio Ejecutivo, terminación en color madera oscura, con frente de cristal Med: 36" x 72" x 29 Retorno se vende por separado | 1 | UD
42.04 | Retorno de 18" x 36" tope color madera oscura, Línea | 1 | UD
Edza de Formcase, sin gavetas, pata es un paral tubular
redondo color plateado, funciona a la IZQ y a la DER
42.05 | Archivo 4 Gavetas, en metal color | 3 | UD
plateado con medidas: 36x18x52,con sistema antivuelco,
CON CERRADURA
42.06 | Mesa de centro rectangular Tuscany, tope y estructura | 1 | UD
gris, Medidas: 24" x 47" x 18"
42.07 | Escritorio Platinum Modular metal de 28 x 63, tope color | 3 | UD
Madera Oscuro, estructura plateada
42.08 | Counter recto Formcase en laminado color blanco, en | 1 | UD
cristal el tope de counter, Ref: S-1010 RCGTmedidas: 24"
x 39" x 45"
42.09 | Archivo Lateral Mercury Import de 5 gavt metálico plateado, med: 18x36x70,con sistema antivuelco, PARA | 1 | UD
ARCHIVAR SOLO DE FORMA LATERAL
42.1 | Silla Visita Miro, sólida estructura metálica y tapizado de | 10 | UD
primera calidad
42.11 | Mesa de reuniones Formcase, línea XD-8, rectangular para 12 personas, tope color madera oscura, estructura minimalistas en color blanco, con medidas: 36” x 144” x 30” | 1 | UD
42.12 | Sofa Boss para dos (2) personas, en piel sintética negra, moderna estructura tubular cromada, Mod: B-99002 Med: 32 x 58.5 x 31.5" | 2 | UD
42.13 | Sofa Boss para tres (3) personas, en piel sintética negra, moderna estructura tubular cromada, Mod: B-99003 Med: 32 x 81.5 x 31.5" | 3 | UD
42.14 | Mesa de centro de 24" x 36" x 16 importada, estructura gris, tope de cristal, Garantía de un (1) año sobre defectos de fabricación | 1 | UD
41 | TERMINACION DE TECHO
41.01 | FINO | 291.98 | M2
41.01 | ANTEPECHO (H=0.40) | 71.46 | ML
41.02 | ZABALETA | 71.46 | ML
41.02 | IMPERMEABILIZANTE | 331.28 | M2
SUB-TOTAL
GASTOS GENERALES
| Dirección Técnica | 10%
| Seguros y Fianzas (Según Facturas) | 2%
| Gastos Administrativos | 4%
| Liquidación y Prestaciones Laborales | 1%
| Transporte | 2.5%
| CODIA | 0.01%
| ITBIS de la Dirección Técnica | 18%
SUB-TOTAL
| Imprevistos | 5%
No. | PARTIDAS | CANT. | UNID
EDIFICIO #2
NIVEL 11
16 | PRELIMINARES
16.01 | LIMPIEZA DE AREA | 463.57 | M2
16.02 | MOVILIZACION DE MOBILIARIO | 1 | PA
17 | DEMOLICIONES
17.01 | REMOCION DE ALFOMBRAS | 247.94 | M2
17.02 | DEMOLICION DE MUROS LIGEROS (H=3.10M) | 44.56 | M2
17.03 | DEMOLICION DE PISOS DE BAÑO | 25.33 | M2
17.04 | DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS DE BAÑO (H=2.55M) | 67.12 | M2
17.05 | DESMANTELACION DE PUERTAS DE CRISTAL | 4 | UD
17.06 | ACARREO DE MATERIAL DEMOLIDO Y DESMANTELACION | 1 | UD
17.07 | BOTE DE MATERIAL (CAMION DE 3.00 M3) | 7 | VIAJE
20 | PISOS Y REVESTIMIENTOS
20.01 | RECTIFICACION DE TORTA EN AREA DE ALFOMBRAS | 247.94 | M2
20.02 | COLOCACION DE ALFOMBRA | 247.94 | M2
20.03 | COLOCACION DE ZOCALOS METALICOS EN AREA DE ALFOMBRA | 154.71 | ML
20.04 | REPARACION Y LIMPIEZA DE PISOS EN AREA DE PORCELANATO | 189.25 | M2
20.05 | REPARACION Y LIMPIEZA DE ZOCALOS EN AREA DE PORCELANATO | 204.85 | ML
20.06 | COLOCACION DE REVESTIMIENTO EN BAÑOS (h=2.60) | 68.43 | M2
20.07 | COLOCACION DE PISOS EN BAÑO | 25.33 | M2
21 | DUCTERIA
21.01 | PLANCHAS | 150 | UD
21.02 | MO | 150 | UD
22 | PLAFONES
22.01 | REPARACION DE PLAFOND VINIL YESO 2X2 | 463.57 | M2
23 | APARATOS Y ACCESORIOS (APARATO E INSTALACION)
0.01 | INODOROS | 6 | UD
23.01 | URINALES | 2 | UD
23.01 | MODULOS DE BAÑO | 6 | UD
0.02 | DIVISIONES DE URINALES | 1 | UD
0.02 | LAVAMANOS DE TOPE | 6 | UD
23.02 | COLOCACION DE TOPE (ANCHO=0.60M) (INCL. BASE DE METAL) | 3.8 | ML
23.03 | COLOCACION DE ACCESORIOS | 2 | UD
23.04 | COLOCACION DE ESPEJOS (1.90X1.00) | 2 | UD
24 | PORTAJES
24.01 | INST. DE PUERTAS DE MADERA (1.00X2.10) | 2 | UD
25 | CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIO
25.01 | CONFECCION DE MUROS (H=2.60M) | 359.76 | m2
25.02 | PUERTAS BATIENTES EN ALUMINIO Y VIDRIO (1.00X2.10) | 24 | UD
25.03 | CONFECCION DE VENTANAS |  | FT2
26 | PINTURA
26.01 | PINTURA SEMIGLOSS | 566.62 | M2
27 | INSTALACIONES
27 | ELECTRICAS
27.01 | EQUIPOS
Panel PB1 de 225A barra, 120/208V, compuesto por: 1 MCB 250/3, 2 Breaker 100/3, 1 Breaker 50/3, Previsiones
27.02 | BYPASS PARA UPS DE 10KVA, NEMA1 | 1 | UD
27.03 | UPS DE 10KVA, 1F, 120/240V | 1 | UD
27.04 | PANEL PUPS DE 24 ESPACIOS 3F, NEMA1, CON BREAKERS | 1 | UD
27.05 | PANEL PIL DE 30 ESPACIOS 3F, NEMA1, CON BREAKERS | 1 | UD
27.06 | PANEL PTC DE 30 ESPACIOS 3F, NEMA1, CON BREAKERS | 1 | UD
27.07 | PANEL AA DE 42 ESPACIOS 3F, NEMA3R, CON BREAKERS | 1 | UD
27.08 | MANO DE OBRA | 1 | PA
ALIMENTADORES ELECTRICOS
27.09 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PB1 HASTA BYPASS/UPS/PANEL UPS (2 COND. NO. 6 FASE, 1 COND. NO. 6 NEUTRO, 1 COND. NO. 10 TIERRA, EN TUBERIA PVC/EMT DE 1") | 60 | FT
27.1 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PB1 HASTA PIL COMPUESTO POR: 3 COND. NO. 8 FASE, 1 COND. NO. 8 NEUTRO, 1 COND. NO. 10 TIERRA, EN TUBERIA PVC/EMT DE 1" | 20 | FT
27.11 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PB1 HASTA PTC COMPUESTO POR: 3 COND. NO. 10 FASE, 1 COND. NO. 2 NEUTRO, 1 COND. NO. 4 TIERRA, EN TUBERIA PVC/EMT DE 11/2" | 25 | FT
27.12 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PB1 HASTA PAA COMPUESTO POR: 3 COND. NO. 10 FASE, 1 COND. NO. 12 NEUTRO, 1 COND. NO. 12 TIERRA, EN TUBERIA PVC/EMT DE 3/4" | 100 | FT
SALIDAS ELECTRICAS
27.13 | SALIDA PARA LUCES CENITALES, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 193 | UD
27.14 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE MATERIALES EMT/EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 20 | UD
27.15 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE MATERIALES EMT/EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 15 | UD
27.16 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE MATERIALES EMT/EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 4 | UD
27.17 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES 120V, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 80 | UD
27.18 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES 120V UPS, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 67 | UD
27.19 | SALIDA PARA TOMA DE DATA/TELEFONO, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 67 | UD
27.2 | SALIDA PARA TERMOSTATO, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 6 | UD
27.21 | SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADOS, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 6 | UD
27.22 | REGISTROS | 1 | UD
27.23 | MATERIALES VARIOS | 1 | UD
LUMINARIAS
27.24 | LUMINARIA DE PLAFOND 2'X2', 40 WATTS, 4000K, INCLUYE MANO DE OBRA | 103 | UD
27.25 | LUMINARIA DE PLAFOND DOWNLIGHT 8", 18 WATTS, 4000K, INCLUYE MANO DE OB | 50 | UD
27.26 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA, 5 WATTS, DOBLE FOCO, INCLUYE MANO DE OBRA | 30 | UD
27.27 | LUMINARIA DE SALIDA, INCLUYE MANO DE OBRA | 10 | UD
28 | MOBILIARIO
28.01 | Silla reclinable, con espaldar mesh negro y | 84 | UD
soporte lumbar ajustable. Asiento de altura ajustable en piel sintética negra. Brazos de altura, ancho y profundidad ajustables. Base en nylon negro.
28.02 | Escritorio con tope color gris de 1.60m x 0.70m | 1 | UD
y base tubular metálica color blanca
28.03 | Escritorio con tope color gris de 1.20m x 0.60m | 18 | UD
y base tubular metálica color blanca.
28.04 | Butaca con espaldar mesh negro. Asiento fijo en piel sintética negra. Brazos fijos. Base metálica negra. | 43 | UD
28.05 | Escritorio con tope color gris de 1.80m x 0.80m y base tubular metálica color blanca. | 1 | UD
28.06 | Adaptación lateral con tope color gris de 1.00m x 0.50m y base tubular metálica color blanca. | 13 | UD
28.07 | Escritorio con tope color gris de 1.60m x 0.70m | 4 | UD
y base tubular metálica color blanca.
28.08 | Archivo modular laminado de 0.50m x 0.41m | 67 | UD
con gavetas y respaldo color gris y tope y laterales color BLANCO con 2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivo.
28.09 | Silla color NEGRO, en polipropileno con refuerzo de fibra de vidrio. Para uso interior o exterior | 15 | UD
28.1 | Mesa con tope color NEGRO en polipropileno de 0.80m x 0.80m y base de resina con marco metálico y protección UV. Para uso interior o exterior. | 3 | UD
29 | I.T.
29.01 | LICENCIA ANTIVIRUS SYMANTEC END POINT | 99 | UD
29.02 | LICENCIA N-COMPUTING 1,300 | 20 | UD
29.03 | OFFICE PROFESSIONAL PLUS | 99 | UD
29.04 | VISUAL FOXPRO | 1 | UD
29.05 | EXCHANGE CAL | 61 | UD
29.06 | WINDOWS 10 NL | 41 | UD
29.07 | LICENCIA VM WARE | 8 | UD
29.08 | ACTUALIZACION FORTINET (EQUIPOS DE SEGURIDAD INFORMATICA) | 1 | UD
29.09 | LICENCIA CISCO WEBEX | 5 | UD
29.1 | ADOBE PREMIER | 1 | UD
29.11 | ACROBAT STANDARD | 50 | UD
29.12 | CENTRALES TELEFONICAS | 2 | UD
29.13 | SWITCHES DE 48 PUERTOS RJ 45 (COMPATIBLES CON INFRAESTRUCTURA FORTINET EXISTENTE EN LA INSTITUCION QUE PERMITA VISIVILAZACION Y ADMINISTRACION CENTRALIZADA DESDE LOS EQUIPOS ADMINISTRATIVOS) | 2 | UD
29.14 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO | 45 | UD
29.15 | COMPUTADORAS PORTATILES | 28 | UD
29.16 | EQUIPÓ DE ALMACENAMIENTO NETWORK ATTACHED STORAGE (NAS) | 1 | UD
29.17 | DISCO PARA CAJA HITACHI | 10 | UD
29.18 | UPS DE 40 KW | 1 | UD
29.19 | IMPRESORA DE CARNET DE IDENTIDAD PVC | 1 | UD
29.2 | GABINETE PARA SERVIDORES RACK | 2 | UD
29.21 | ACCES POINT (AP) | 8 | UD
29.22 | TRANSMISOR ELECTRONICO INALAMBRICO (WIRELESS TRANSMITER) | 4 | UD
29.23 | INSTALACION DE 85 PUNTOS DE RED RJ45 | 85 | UD
29.24 | WEB CAM | 2 | UD
29.25 | DTASHOW | 9 | UD
29.26 | SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA | 2 | UD
SUB-TOTAL
GASTOS GENERALES
| Dirección Técnica | 10%
| Seguros y Fianzas (Según Facturas) | 2%
| Gastos Administrativos | 4%
| Liquidación y Prestaciones Laborales | 1%
| Transporte | 2.5%
| CODIA | 0.01%
| ITBIS de la Dirección Técnica | 18%
SUB-TOTAL
| Imprevistos | 5%