## RESUMEN
PRESUPUESTO PARA LA REMODELACION DE OFICINAS CNNS
Nombre del Contratista:
Ubicación:
No. | PARTIDAS | TOTAL RD$
EDIFICIO #1
| NIVEL 6 | 0
1 | PRELIMINARES | 0
2 | DEMOLICIONES | 0
3 | PISOS Y REVESTIMIENTOS | 0
4 | PLAFONES | 0
5 | APARATOS Y ACCESORIOS (APARATO E INSTALACION) | 0
6 | CERRAMIENTOS LIJEROS | 0
7 | CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIO | 0
8 | PINTURA | 0
| NIVEL 7 | 0
9 | PRELIMINARES | 0
10 | DEMOLICIONES | 0
11 | PISOS Y REVESTIMIENTOS | 0
12 | PLAFONES | 0
13 | APARATOS Y ACCESORIOS (APARATO E INSTALACION) | 0
14 | CERRAMIENTOS LIJEROS | 0
15 | CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIO | 0
16 | PINTURA | 0
| NIVEL 8 | 0
17 | PRELIMINARES | 0
18 | DEMOLICIONES | 0
19 | ESTRUCTURA | 0
20 | TERMINACION DE SUPERFICIE | 0
21 | PISOS Y REVESTIMIENTOS | 0
22 | PLAFONES | 0
23 | APARATOS Y ACCESORIOS (APARATO E INSTALACION) | 0
24 | PORTAJES | 0
25 | CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIO | 0
26 | PINTURA | 0
27 | HERRERIA | 0
28 | INSTALACIONES | 0
| NIVEL 9 | 0
29 | PRELIMINARES | 0
30 | ESTRUCTURA | 0
31 | PISOS Y REVESTIMIENTOS | 0
32 | CERRAMIENTOS LIJEROS | 0
33 | PLAFONES | 0
34 | APARATOS Y ACCESORIOS (APARATO E INSTALACION) | 0
35 | PORTAJES | 0
36 | CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIO | 0
37 | PINTURA | 0
38 | SEPARACION SIST ELECTRICO DEPENDENCIAS CNSS | 0
39 | MOBILIARIO | 0
40 | TERMINACION DE TECHO | 0
EDIFICIO #2
| NIVEL 11 | 0
1 | PRELIMINARES | 0
2 | DEMOLICIONES | 0
3 | PISOS Y REVESTIMIENTOS | 0
4 | DUCTERIA | 0
5 | PLAFONES | 0
6 | APARATOS Y ACCESORIOS (APARATO E INSTALACION) | 0
7 | PORTAJES | 0
8 | CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIO | 0
9 | PINTURA | 0
10 | INSTALACIONES | 0
11 | MOBILIARIO | 0
12 | I.T. | 0
| SUB-TOTAL | 0
| GASTOS GENERALES | 0
| Imprevistos | 0
| TOTAL GENERAL | 0

## EDIF #1
PRESUPUESTO PARA LA REMODELACION DE OFICINAS CNNS
| Nombre del Contratista: |  |  | Fecha:
| Ubicación: |  |  | Localización:
No. | PARTIDAS | CANT. | UNID | P.U. | SUB-TOTAL | TOTAL RD$
EDIFICIO #1
NIVEL 6
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.01 | LIMPIEZA CONTINUA (APROX. 2 MESES) | 251.59 | M2 |  | 0
1.02 | MOVILIZACION DE MOBILIARIO EXISTENTE | 1 | PA |  | 0
2 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0
2.01 | DEMOLICION DE MUROS LIGEROS (H=2.55M) | 51.3315 | M2 |  | 0
2.02 | DESMANTELACION DE CRISTALES (H-2.55M) | 114.444 | M2 |  | 0
2.03 | DESMANTELACION DE LAVAMANOS | 3 | UD |  | 0
2.04 | DESMANTELACION DE URINALES | 1 | UD |  | 0
2.05 | DESMANTELACION DE INODOROS | 4 | UD |  | 0
2.06 | DESMANTELACION DE ACCERIOS | 2 | UD |  | 0
2.07 | DESMANTELACION DE PUERTA DE CRISTAL | 11 | UD |  | 0
2.08 | DESMANTELACION DE MODULOS DE INODOROS | 4 | UD |  | 0 |  | 614790
2.09 | DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS EN BAÑO | 41.886 | M2 |  | 0 |  | 34500
2.1 | ACARREO DE MATERIAL DEMOLIDO Y DESMANTELACION | 1 | UD |  | 0 |  | 1705000
2.11 | BOTE DE MATERIAL (CAMION DE 3.00 M3) | 6 | VIAJE |  | 0 |  | 20700
3 | PISOS Y REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0
3.01 | REPARACION Y LIMPIEZA DE PISO PORCELANATO POR DEMOLICION | 251.59 | M2 |  | 0
3.02 | REPARACIONES DE ZOCALOS POR DEMOLICIONES | 105.5 | ML |  | 0
3.03 | COLOCACION DE REVESTIMIENTO EN BAÑOS | 41.886 | M2 |  | 0
3.04 | COLOCACION DE PISOS EN BAÑOS | 10.17 | M2 |  | 0
4 | PLAFONES |  |  |  |  | 0
4.01 | READECUACION DE PLAFONES | 251.59 | M2 |  | 0
5 | APARATOS Y ACCESORIOS (APARATO E INSTALACION) |  |  |  |  | 0
5.01 | INODOROS | 4 | UD |  | 0
5.02 | LAVAMANOS | 3 | UD |  | 0
5.03 | URINAL | 1 | UD |  | 0
5.04 | COLOCACION DE ACCESORIOS | 2 | UD |  | 0
5.05 | COLOCACION DE ESPEJOS (1.40X1.00) | 2 | UD |  | 0
6 | CERRAMIENTOS LIJEROS |  |  |  |  | 0
6.01 | MUROS DE SHEETROCK 2 CARAS (h=2.60M) | 21.736 | m2 |  | 0
7 | CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIO |  |  |  |  | 0
7.01 | CONFECCION DE MUROS EN ALUMINIO Y VIDRIO (H=2.60M) | 136.76 | m2 |  | 0
7.02 | PUERTAS BATIENTES EN ALUMINIO Y VIDRIO (1.00X2.10) | 11 | UD |  | 0
8 | PINTURA |  |  |  |  | 0
8.01 | PINTURA SEMIGLOSS | 654.134 | M2 |  | 0
NIVEL 7
9 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
9.01 | LIMPIEZA CONTINUA (APROX. 2 MESES) | 251.59 | M2 |  | 0
9.02 | MOVILIZACION DE MOBILIARIO EXISTENTE | 1 | PA |  | 0
10 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0
10.01 | DEMOLICION DE MUROS LIGEROS (H=2.55M) | 18.717 | M2 |  | 0
10.02 | DESMANTELACION DE CRISTALES (H-2.55M) | 18.0795 | M2 |  | 0
10.03 | DESMANTELACION DE LAVAMANOS | 3 | UD |  | 0
10.04 | DESMANTELACION DE INODOROS | 3 | UD |  | 0
10.05 | DESMANTELACION DE FREGADEROS | 1 | UD |  | 0
10.06 | DESMANTELACION DE ACCERIOS | 3 | UD |  | 0
10.07 | DESMANTELACION DE PUERTA DE CRISTAL | 3 | UD |  | 0
10.08 | ACARREO DE MATERIAL DEMOLIDO Y DESMANTELACION | 1 | UD |  | 0
10.09 | BOTE DE MATERIAL (CAMION DE 3.00 M3) | 2 | VIAJE |  | 0
11 | PISOS Y REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0
11.01 | LIMPIEZA DE PISO PORCELANATO | 251.59 | M2 |  | 0
11.02 | REPARACION DE PISO PORCELANATO | 45.71 | M2 |  | 0
11.03 | REPARACIONES DE ZOCALOS POR DEMOLICIONES | 33.01 | ML |  | 0
11.04 | COLOCACION DE REVESTIMIENTO EN BAÑOS (h=2.60) | 36.244 | M2 |  | 0
11.05 | COLOCACION DE PISOS EN BAÑO | 10.8 | M2 |  | 0
12 | PLAFONES |  |  |  |  | 0
12.01 | READECUACION DE PLAFONES | 45.71 | M2 |  | 0
13 | APARATOS Y ACCESORIOS (APARATO E INSTALACION) |  |  |  |  | 0
13.01 | INODOROS | 3 | UD |  | 0
13.02 | LAVAMANOS | 3 | UD |  | 0
13.03 | COLOCACION DE ACCESORIOS | 3 | UD |  | 0
13.04 | COLOCACION DE ESPEJOS (1.40X1.00) | 3 | UD |  | 0
14 | CERRAMIENTOS LIJEROS |  |  |  |  | 0
14.01 | MUROS DE SHEETROCK 2 CARAS (h=2.60M) |  | m2 |  | 0
15 | CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIO |  |  |  |  | 0
15.01 | CONFECCION DE MUROS EN ALUMINIO Y VIDRIO (H=2.60M) | 22.542 | m2 |  | 0
15.02 | PUERTAS BATIENTES EN ALUMINIO Y VIDRIO (1.00X2.10) | 4 | UD |  | 0
16 | PINTURA |  |  |  |  | 0
16.01 | PINTURA SEMIGLOSS | 422.583 | M2 |  | 0
16.02 | PINTURA SEMIGLOSS TECHOS | 76.81 | M2 |  | 0
NIVEL 8
17 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
17.01 | REMOCION DE LONA ASFALTICA | 204.43 | M2 |  | 0
17.02 | LIMPIEZA DE AREA | 204.43 | M2 |  | 0
18 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0
18.01 | DEMOLICION DE MUROS LIGEROS (H=3.10M) | 25.203 | M2 |  | 0
18.02 | DESMANTELACION DE VENTANAS (60X60 CM) | 2 | UD |  | 0
18.03 | DESMANTELACION DE PUERTAS DE HIERRO | 2 | UD |  | 0
18.04 | ACARREO DE MATERIAL DEMOLIDO Y DESMANTELACION | 1 | UD |  | 0
18.05 | BOTE DE MATERIAL (CAMION DE 3.00 M3) | 5 | VIAJE |  | 0
19 | ESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
19.01 | SUM. E INST. DE COLUMNAS Y VIGAS DE ACERO (INCL. DISEÑO) | 56000 | lb |  | 0
19.02 | SUM. E INST. DE METALDECK (INCL. MALLA 15x15 - 2.3x2.3 Y HORMIGON 210 kg/cm2) | 235 | M2 |  | 0
19.03 | MUROS DE BLOCKS DE 6" 3/8 @40CM | 95.091 | M2 |  | 0
20 | TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  |  | 0
20.01 | PAÑETE EN MUROS DE BLOCKS | 28.304 | M2 |  | 0
20.02 | PAÑETE EN TECHOS | 12.98 | M2 |  | 0
20.03 | CANTOS | 13.9 | ML |  | 0
21 | PISOS Y REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0
21.01 | VACIADO DE TORTA | 204.43 | M2 |  | 0
21.02 | COLOCACION DE PISO PORCELANATO | 204.43 | M2 |  | 0
21.03 | COLOCACION DE ZOCALOS | 91.49 | ML |  | 0
21.04 | COLOCACION DE REVESTIMIENTO EN BAÑOS (h=2.60) | 36.244 | M2 |  | 0
21.05 | COLOCACION DE PISOS EN BAÑO | 10.8 | M2 |  | 0
22 | PLAFONES |  |  |  |  | 0
22.01 | PLANFOND EN SHEETROCK | 20.01 | M2 |  | 0
22.02 | TRAGALUZ (2 CARAS) | 14.86 | ML |  | 0
23 | APARATOS Y ACCESORIOS (APARATO E INSTALACION) |  |  |  |  | 0
23.01 | INODOROS | 1 | UD |  | 0
23.02 | LAVAMANOS | 1 | UD |  | 0
23.03 | COLOCACION DE ACCESORIOS | 1 | UD |  | 0
23.04 | COLOCACION DE ESPEJOS (1.40X1.00) | 1 | UD |  | 0
24 | PORTAJES |  |  |  |  | 0
24.01 | INST. DE PUERTAS DE MADERA (1.00X2.10) | 1 | UD |  | 0
25 | CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIO |  |  |  |  | 0
25.01 | CONFECCION DE MUROS EN ALUMINIO Y VIDRIO (H=2.60M) | 22.542 | m2 |  | 0
25.02 | PUERTAS BATIENTES EN ALUMINIO Y VIDRIO (1.00X2.10) | 5 | UD |  | 0
25.03 | CONFECCION DE VENTANAS | 3.8736 | FT2 |  | 0
26 | PINTURA |  |  |  |  | 0
26.01 | PINTURA SEMIGLOSS | 357.213 | M2 |  | 0
26.02 | PINTURA SEMIGLOSS TECHOS | 53.77 | M2 |  | 0
27 | HERRERIA |  |  |  |  | 0
27.01 | CONF. DE ESCALERA EN METAL (HUELLAS Y CONTRAHUELLAS) | 21 | ML |  | 0
27.02 | CONFECION DE DESCASO | 2.4 | M2 |  | 0
27.03 | PASAMANOS ADOSADO A MURO | 12.2705 | ML |  | 0
28 | INSTALACIONES |  |  |  |  | 0
28 | ELECTRICAS
28 | EQUIPOS
28.01 | BYPASS PARA UPS DE 3KVA, NEMA1 | 1 | UD |  | 0
28.02 | UPS DE 3KVA, 1F, 120/240V | 1 | UD |  | 0
28.03 | PANEL PUPS DE 24 ESPACIOS 3F, NEMA1, CON BREAKERS | 1 | UD |  | 0
28.04 | PANEL PIL DE 30 ESPACIOS 3F, NEMA1, CON BREAKERS | 1 | UD |  | 0
28.05 | PANEL PTC DE 30 ESPACIOS 3F, NEMA1, CON BREAKERS | 1 | UD |  | 0
28.06 | PANEL AA DE 42 ESPACIOS 3F, NEMA3R, CON BREAKERS | 1 | UD |  | 0
28.07 | MANO DE OBRA | 1 | PA |  | 0
ALIMENTADORES ELECTRICOS
28.08 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PB1 HASTA BYPASS/UPS/PANEL UPS (2 COND. NO. 6 FASE, 1 COND. NO. 6 NEUTRO, 1 COND. NO. 10 TIERRA, EN TUBERIA PVC/EMT DE 1") | 60 | FT |  | 0
28.09 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PB1 HASTA PIL COMPUESTO POR: 3 COND. NO. 8 FASE, 1 COND. NO. 8 NEUTRO, 1 COND. NO. 10 TIERRA, EN TUBERIA PVC/EMT DE 1" | 20 | FT |  | 0
28.1 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PB1 HASTA PTC COMPUESTO POR: 3 COND. NO. 10 FASE, 1 COND. NO. 2 NEUTRO, 1 COND. NO. 4 TIERRA, EN TUBERIA PVC/EMT DE 11/2" | 25 | FT |  | 0
28.11 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PB1 HASTA PAA COMPUESTO POR: 3 COND. NO. 10 FASE, 1 COND. NO. 10 NEUTRO, 1 COND. NO. 12 TIERRA, EN TUBERIA PVC/EMT DE 3/4" | 100 | FT |  | 0
SALIDAS ELECTRICAS
28.12 | SALIDA PARA LUCES CENITALES, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 80 | UD |  | 0
28.13 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE MATERIALES EMT/EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 6 | UD |  | 0
28.14 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE MATERIALES EMT/EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 5 | UD |  | 0
28.15 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE MATERIALES EMT/EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 2 | UD |  | 0
28.16 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES 120V, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 21 | UD |  | 0
28.17 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES 120V UPS, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 15 | UD |  | 0
28.18 | SALIDA PARA TOMA DE DATA/TELEFONO, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 15 | UD |  | 0
28.19 | SALIDA PARA TERMOSTATO, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 6 | UD |  | 0
28.2 | SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADOS, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 6 | UD |  | 0
28.21 | REGISTROS | 1 | UD |  | 0
28.22 | MATERIALES VARIOS | 1 | UD |  | 0
LUMINARIAS
28.23 | LUMINARIA DE PLAFOND 2'X2', 40 WATTS, 4000K, INCLUYE MANO DE OBRA | 50 | UD |  | 0
28.24 | LUMINARIA DE PLAFOND DOWNLIGHT 8", 18 WATTS, 4000K, INCLUYE MANO DE OB | 10 | UD |  | 0
28.25 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA, 5 WATTS, DOBLE FOCO., INCLUYE MANO DE OBRA | 10 | UD |  | 0
28.26 | LUMINARIA DE SALIDA, INCLUYE MANO DE OBRA | 10 | UD |  | 0
NIVEL 9
29 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
29.01 | REMOCION DE LONA ASFALTICA |  | M2 |  | 0
29.02 | LIMPIEZA DE AREA | 256.17 | M2 |  | 0
30 | ESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
30.01 | SUM. E INST. DE COLUMNAS Y VIGAS DE ACERO (INCL. DISEÑO) | 56000 | lb |  | 0
30.02 | SUM. E INST. DE METALDECK (INCL. MALLA 15x15 - 2.3x2.3 Y HORMIGON 210 kg/cm2) | 235 | M2 |  | 0
30.03 | MUROS DE BLOCKS DE 6" 3/8 @40CM | 95.091 | M2 |  | 0
31 | PISOS Y REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0
31.01 | VACIADO DE TORTA | 272.71 | M2 |  | 0
31.02 | COLOCACION DE PISO PORCELANATO | 256.18 | M2 |  | 0
31.03 | COLOCACION DE ZOCALOS | 150.78 | ML |  | 0
31.04 | COLOCACION DE REVESTIMIENTO EN BAÑOS (h=2.60) | 80.73 | M2 |  | 0
31.05 | COLOCACION DE PISOS EN BAÑO | 16.53 | M2 |  | 0
32 | CERRAMIENTOS LIJEROS |  |  |  |  | 0
32.01 | MUROS DE SHEETROCK 1 CARAS (h=2.60M) | 12.924 | m2 |  | 0
32.02 | MUROS DE SHEETROCK 2 CARAS (h=2.60M) | 166.374 | m2 |  | 0
32.03 | DINTELES EN SHEETROCK 3 CARAS (0.80M) | 8.1 | ML |  | 0
33 | PLAFONES |  |  |  |  | 0
33.01 | PLAFON EN VINIL YESO 2X2 | 256.17 | M2 |  | 0
34 | APARATOS Y ACCESORIOS (APARATO E INSTALACION) |  |  |  |  | 0
34.01 | INODOROS | 5 | UD |  | 0
34.02 | LAVAMANOS | 3 | UD |  | 0
34.03 | LAVAMANOS DE TOPE | 3 | UD |  | 0
34.04 | URINALES | 1 | UD |  | 0
34.05 | COLOCACION DE TOPE (ANCHO=0.60M) (INCL. BASE DE METAL) | 2.9 | ML |  | 0
34.06 | COLOCACION DE ACCESORIOS | 5 | UD |  | 0
34.07 | COLOCACION DE ESPEJOS (1.40X1.00) | 5 | UD |  | 0
35 | PORTAJES |  |  |  |  | 0
35.01 | INST. DE PUERTAS DE MADERA (0.80X2.10) | 2 | UD |  | 0
35.02 | INST. DE PUERTAS DE MADERA (1.00X2.10) | 12 | UD |  | 0
36 | CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIO |  |  |  |  | 0
36.01 | CONFECCION DE MUROS EN ALUMINIO Y VIDRIO (H=3.10M) | 278.566 | m2 |  | 0
36.02 | PUERTAS BATIENTES EN ALUMINIO Y VIDRIO (0.80X2.10) | 2 | UD |  | 0
36.03 | PUERTAS BATIENTES EN ALUMINIO Y VIDRIO (1.00X2.10) | 12 | UD |  | 0
36.04 | CONFECCION DE VENTANAS | 15.4944 | FT2 |  | 0
37 | PINTURA |  |  |  |  | 0
37.01 | PINTURA SEMIGLOSS | 359.847 | M2 |  | 0
37.02 | PINTURA SEMIGLOSS TECHOS | 250 | M2 |  | 0
38 | SEPARACION SIST ELECTRICO DEPENDENCIAS CNSS |  |  |  |  | 0
38.01 | SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 500 KVA, 12,470-120/208 V, FRENTE MUERTO RADIAL FEED. | 1 | PA |  | 0
38.02 | SUMINISTRO E INSTALCION MODULO DE MEDICIO (MM) 160 A, 120/208 V, 3F, NEMA 3R, CON 1 TOTALIZADOR, 3 CONRADORES + 1 PREVISION | 1 | PA |  | 0
38.03 | SUMINISTRO E INSTALACION PANEL GENERAL DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1,600 A, 120/208 V, 3F, NEMA 1 | 1 | PA |  | 0
38.04 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR ELECTRICO DE MEDIA TENSION DESDE POSTE HASTA TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 500KVA. ALAMBRE #2 AWG URD, CHAQUETA 15 KV COBRE 225PIES. CONO DE ALIVIO P/EXTERIOR #02 AWG. 3 UDS. ELBOW CONCTOR 02 AWG, 3 UDS. | 75 | PIES |  | 0
38.05 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE TRANSFORMADOR PAD MOUNTED HASTA MM. ALAMBRE #4/0 AWG THHN 450 PIES. ALAMBRE #2/0 AWG THHN 125 PIES. ALAMBRE #4/0 AWG THHN 25 PIES. | 25 | PIES |  | 0
38.06 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR DESDE MM HASTA PGTA DE LA INSTRUCCIÓN 1. ALAMBRE #3/0 - 1,170 PIES. ALAMBRE #1/0 - 390 PIES AWG THHN. ALAMBRE #1/0 - 130 PIES AWG THHN. | 130 | PIES |  | 0
38.07 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR DESDE MM HASTA PGTA DE LA INSTRUCCIÓN 2. ALAMBRE #3/0 - 1,170 PIES. ALAMBRE #1/0 - 390 PIES AWG THHN. ALAMBRE #1/0 - 130 PIES AWG THHN. | 130 | PIES |  | 0
38.08 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR DESDE MM HASTA PGTA DE LA INSTRUCCIÓN 3. ALAMBRE #3/0 - 1,170 PIES. ALAMBRE #1/0 - 390 PIES AWG THHN. ALAMBRE #1/0 - 130 PIES AWG THHN. | 130 | PIES |  | 0
38.09 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR ELECTRICO DEL GENERADOR DESDE EL INTERRUPTR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (ITA) EXISTENTE HASTA PGTA. ALAMBRE #4/0 - 450 PIES. ALAMBRE #2/0 - 125 PIES AWG THHN. ALAMBRE #4/0 - 25 PIES AWG THHN. | 25 | PIES |  | 0
38.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE EL PGTA HASTA EL PANEL DE DISTRIBUCION PRINCIPAL. ALAMBRE #4/0 - 450 PIES. ALAMBRE #2/0 - 125 PIES AWG THHN. ALAMBRE #4/0 - 25 PIES AWG THHN. | 25 | PIES |  | 0
38.11 | SUMINISTRO E INSTALCION DE LOS CABLES DE ALIMENTACION DEL MANTENEDOR DE CARGA DE BATERIAS Y DE CONTROL DE ENCENDIDO AUTOMATICO DESDE ITA EXISTENTE HASTA PGTA. | 25 | PIES |  | 0
38.12 | EXCAVACION DE ZANJAS Y REPOSICION OBRAS CIVILES. INCLUYE: ZANJA MEDIA TENSION DESDE POSTE HASTA TRANSFORMADOR. ZANJA DE BAJA TENSION DESDE MM HASTA PGTA. REFORZAMIENTO CASETA PARA COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 500 KVA. | 1 | PA |  | 0
39 | MOBILIARIO |  |  |  |  | 0
39.01 | Sillon secretarial tela negro sin brazo,ERGONOMICO, espuma moldeada de gran comodidadcomponentes de polipropilenode primera, mecanismo metalico superior calidad, Linea Space | 17 | UD |  | 0
39.02 | Escritorio Modular metal de 28 x 48, tope color Madera Oscuro, estructura plateada | 1 | UD |  | 0
39.03 | Escritorio Ejecutivo, terminacion en color madera oscura,con frentede cristal Med: 36" x 72" x 29 Retorno se vende por separado | 1 | UD |  | 0
39.04 | Retorno de 18" x 36" tope color madera oscura, Linea Edza de Formcase, sin gavetas, pata es un paraltubular redondo color plateado, funciona a la IZQ y a la DER | 1 | UD |  | 0
39.05 | Archivo 4 Gavetas, en metal color plateado con medidas: 36x18x52,con sistema antivuelco, CON CERRADURA | 3 | UD |  | 0
39.06 | Mesa de centro rectangular Tuscany, tope y estructura gris, Medidas: 24" x 47" x 18" | 1 | UD |  | 0
39.07 | Escritorio Platinum Modular metal de 28 x 63, tope color Madera Oscuro, estructura plateada | 3 | UD |  | 0
39.08 | Counter recto Formcase en laminado color blanco, en cristal el tope de counter, Ref: S-1010 RCGTmedidas: 24" x 39" x 45" | 1 | UD |  | 0
39.09 | Archivo Lateral Mercury Importde 5 gavt metalico plateado, med: 18x36x70,con sistema antivuelco, PARA ARCHIVAR SOLO DE FORMA LATERAL | 1 | UD |  | 0
39.1 | Silla Visita Miro,solida estru tura metalica y tapizado de primera calidad | 10 | UD |  | 0
39.11 | Mesa de reuniones Formcase, linea XD-8, rectangular para 12 personas, tope color madera oscura,estructura minimalistas en color blanco, con medidas: 36” x 144” x 30” | 1 | UD |  | 0
39.12 | Sofa Boss para dos (2) perso nas, en piel sintetica negra, moderna estructura tubular cromada, Mod: B-99002 Med: 32 x 58.5 x 31.5" | 2 | UD |  | 0
39.13 | Sofa Boss para tres (3) personas, en piel sintetica negra, moderna moderna estructura tubular cromada, Mod: B-99003 Med: 32 x 81.5 x 31.5" | 3 | UD |  | 0
39.14 | Mesa de centro de 24" x 36" x 16 importada, estructura gris, tope de cristal, Garantia de un (1) añosobre defectos de fabricacion | 1 | UD |  | 0
40 | TERMINACION DE TECHO |  |  |  |  | 0
40.01 | FINO | 291.98 | M2 |  | 0
40.01 | ANTEPECHO (H=0.40) | 71.46 | ML |  | 0
40.02 | ZABALETA | 71.46 | ML |  | 0
40.02 | IMPERMEABILIZANTE | 331.283 | M2 |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 0
| Supervision de Obra | 10% |  |  | 0 | 0
| Dirección Técnica | 10% |  |  | 0 | 0
| Seguros y Fianzas (Según Facturas) | 2% |  |  | 0 | 0
| Gastos Administrativos | 4% |  |  | 0 | 0
| Liquidación y Prestaciones Laborales | 1% |  |  | 0 | 0
| Transporte | 2.5% |  |  | 0 | 0
| CODIA | 0.01% |  |  | 0 | 0
| ITBIS de la Dirección Técnica | 18% |  |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0 | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0

## EDIF #2
PRESUPUESTO PARA LA REMODELACION DE OFICINAS CNNS
| Nombre del Contratista: |  |  | Fecha:
| Ubicación: |  |  | Localización:
No. | PARTIDAS | CANT. | UNID | P.U. | SUB-TOTAL | TOTAL RD$
EDIFICIO #2
NIVEL 11
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.01 | LIMPIEZA DE AREA | 463.57 | M2 |  | 0
1.02 | MOVILIZACION DE MOBILIARIO | 1 | PA |  | 0
2 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0
2.01 | REMOCION DE ALFOMBRAS | 247.94 | M2 |  | 0
2.02 | DEMOLICION DE MUROS LIGEROS (H=3.10M) | 44.56 | M2 |  | 0
2.03 | DEMOLICION DE PISOS DE BAÑO | 25.33 | M2 |  | 0
2.04 | DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS DE BAÑO (H=2.55M) | 67.116 | M2 |  | 0
2.05 | DESMANTELACION DE PUERTAS DE CRISTAL | 4 | UD |  | 0
2.06 | ACARREO DE MATERIAL DEMOLIDO Y DESMANTELACION | 1 | UD |  | 0
2.07 | BOTE DE MATERIAL (CAMION DE 3.00 M3) | 7 | VIAJE |  | 0
3 | PISOS Y REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0
3.01 | RECTIFICACION DE TORTA EN AREA DE ALFOMBRAS | 247.94 | M2 |  | 0
3.02 | COLOCACION DE ALFOMBRA | 247.94 | M2 |  | 0
3.03 | COLOCACION DE ZOCALOS METALICOS EN AREA DE ALFOMBRA | 154.71 | ML |  | 0
3.04 | REPARACION Y LIMPIEZA DE PISOS EN AREA DE PORCELANATO | 189.25 | M2 |  | 0
3.05 | REPARACION Y LIMPIEZA DE ZOCALOS EN AREA DE PORCELANATO | 204.85 | ML |  | 0
3.06 | COLOCACION DE REVESTIMIENTO EN BAÑOS (h=2.60) | 68.432 | M2 |  | 0
3.07 | COLOCACION DE PISOS EN BAÑO | 25.33 | M2 |  | 0
4 | DUCTERIA |  |  |  |  | 0
4.01 | PLANCHAS | 150 | UD |  | 0
4.02 | MO CONFECCION DE DUCTERIA | 150 | UD |  | 0
5 | PLAFONES |  |  |  |  | 0
5.01 | REPARACION DE PLAFOND VINIL YESO 2X2 | 463.57 | M2 |  | 0
6 | APARATOS Y ACCESORIOS (APARATO E INSTALACION) |  |  |  |  | 0
6.01 | INODOROS | 6 | UD |  | 0
6.02 | URINALES | 2 | UD |  | 0
6.03 | MODULOS DE BAÑO | 6 | UD |  | 0
6.04 | DIVISIONES DE URINALES | 1 | UD |  | 0
6.05 | LAVAMANOS DE TOPE | 6 | UD |  | 0
6.06 | COLOCACION DE TOPE (ANCHO=0.60M) (INCL. BASE DE METAL) | 3.8 | ML |  | 0
6.07 | COLOCACION DE ACCESORIOS | 2 | UD |  | 0
6.08 | COLOCACION DE ESPEJOS (1.90X1.00) | 2 | UD |  | 0
7 | PORTAJES |  |  |  |  | 0
7.01 | INST. DE PUERTAS DE MADERA (1.00X2.10) | 2 | UD |  | 0
8 | CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIO |  |  |  |  | 0
8.01 | CONFECCION DE MUROS (H=2.60M) | 359.762 | m2 |  | 0
8.02 | PUERTAS BATIENTES EN ALUMINIO Y VIDRIO (1.00X2.10) | 24 | UD |  | 0
8.03 | CONFECCION DE VENTANAS |  | FT2 |  | 0
9 | PINTURA |  |  |  |  | 0
9.01 | PINTURA SEMIGLOSS | 566.618 | M2 |  | 0
10 | INSTALACIONES |  |  |  |  | 0
ELECTRICAS
EQUIPOS
10.01 | Panel PB1 de 225A barra, 120/208V, compuesto por: 1 MCB 250/3, 2 Breaker 100/3, 1 Breaker 50/3, Previsiones |  |  |  | 0
10.02 | BYPASS PARA UPS DE 10KVA, NEMA1 | 1 | UD |  | 0
10.03 | UPS DE 10KVA, 1F, 120/240V | 1 | UD |  | 0
10.04 | PANEL PUPS DE 24 ESPACIOS 3F, NEMA1, CON BREAKERS | 1 | UD |  | 0
10.05 | PANEL PIL DE 30 ESPACIOS 3F, NEMA1, CON BREAKERS | 1 | UD |  | 0
10.06 | PANEL PTC DE 30 ESPACIOS 3F, NEMA1, CON BREAKERS | 1 | UD |  | 0
10.07 | PANEL AA DE 42 ESPACIOS 3F, NEMA3R, CON BREAKERS | 1 | UD |  | 0
10.08 | MANO DE OBRA | 1 | PA |  | 0
ALIMENTADORES ELECTRICOS
10.09 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PB1 HASTA BYPASS/UPS/PANEL UPS (2 COND. NO. 6 FASE, 1 COND. NO. 6 NEUTRO, 1 COND. NO. 10 TIERRA, EN TUBERIA PVC/EMT DE 1") | 60 | FT |  | 0
10.1 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PB1 HASTA PIL COMPUESTO POR: 3 COND. NO. 8 FASE, 1 COND. NO. 8 NEUTRO, 1 COND. NO. 10 TIERRA, EN TUBERIA PVC/EMT DE 1" | 20 | FT |  | 0
10.11 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PB1 HASTA PTC COMPUESTO POR: 3 COND. NO. 10 FASE, 1 COND. NO. 2 NEUTRO, 1 COND. NO. 4 TIERRA, EN TUBERIA PVC/EMT DE 11/2" | 25 | FT |  | 0
10.12 | ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE PB1 HASTA PAA COMPUESTO POR: 3 COND. NO. 10 FASE, 1 COND. NO. 12 NEUTRO, 1 COND. NO. 12 TIERRA, EN TUBERIA PVC/EMT DE 3/4" | 100 | FT |  | 0
SALIDAS ELECTRICAS
10.13 | SALIDA PARA LUCES CENITALES, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 193 | UD |  | 0
10.14 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE MATERIALES EMT/EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 20 | UD |  | 0
10.15 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE MATERIALES EMT/EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 15 | UD |  | 0
10.16 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE MATERIALES EMT/EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 4 | UD |  | 0
10.17 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES 120V, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 80 | UD |  | 0
10.18 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES 120V UPS, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 67 | UD |  | 0
10.19 | SALIDA PARA TOMA DE DATA/TELEFONO, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 67 | UD |  | 0
10.2 | SALIDA PARA TERMOSTATO, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 6 | UD |  | 0
10.21 | SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADOS, INCLUYE MATERIALES EMT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | 6 | UD |  | 0
10.22 | REGISTROS | 1 | UD |  | 0
10.23 | MATERIALES VARIOS | 1 | UD |  | 0
LUMINARIAS
10.24 | LUMINARIA DE PLAFOND 2'X2', 40 WATTS, 4000K, INCLUYE MANO DE OBRA | 103 | UD |  | 0
10.25 | LUMINARIA DE PLAFOND DOWNLIGHT 8", 18 WATTS, 4000K, INCLUYE MANO DE OB | 50 | UD |  | 0
10.26 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA, 5 WATTS, DOBLE FOCO., INCLUYE MANO DE OBRA | 30 | UD |  | 0
10.27 | LUMINARIA DE SALIDA, INCLUYE MANO DE OBRA | 10 | UD |  | 0
11 | MOBILIARIO |  |  |  |  | 0
11.01 | Silla reclinable, con espaldar mesh negro y soporte lumbar ajustable. Asiento de altura ajustable en piel sintética negra. Brazos de altura, ancho y profundidad ajustables. Base en nylon negro. | 84 | UD |  | 0
11.02 | Escritorio con tope color gris de 1.60m x 0.70m y base tubular metálica color blanca | 1 | UD |  | 0
11.03 | Escritorio con tope color gris de 1.20m x 0.60m y base tubular metálica color blanca. | 18 | UD |  | 0
11.04 | Butaca con espaldar mesh negro. Asiento fijo en piel sintética negra. Brazos fijos. Base metálica negra. | 43 | UD |  | 0
11.05 | Escritorio con tope color gris de 1.80m x 0.80m y base tubular metálica color blanca. | 1 | UD |  | 0
11.06 | Adaptación lateral con tope color gris de 1.00m x 0.50m y base tubular metálica color blanca. | 13 | UD |  | 0
11.07 | Escritorio con tope color gris de 1.60m x 0.70m y base tubular metálica color blanca. | 4 | UD |  | 0
11.08 | Archivo modular laminado de 0.50m x 0.41m con gavetas y respaldo color gris y tope y laterales color BLANCO con 2 gavetas auxiliares y 1 gaveta tipo archivo. | 67 | UD |  | 0
11.09 | Silla color NEGRO, en polipropileno con refuerzo de fibra de vidrio. Para uso interior o exterior | 15 | UD |  | 0
11.1 | Mesa con tope color NEGRO en polipropileno de 0.80m x 0.80m y base de resina con marco metálico y protección UV. Para uso interior o exterior. | 3 | UD |  | 0
12 | I.T. |  |  |  |  | 0
12.01 | LICENCIA ANTIVIRUS SYMANTEC END POINT | 99 | UD |  | 0
12.02 | LICENCIA N-COMPUTING 1,300 | 20 | UD |  | 0
12.03 | OFFICE PROFESSIONAL PLUS | 99 | UD |  | 0
12.04 | VISUAL FOXPRO | 1 | UD |  | 0
12.05 | EXCHANGE CAL | 61 | UD |  | 0
12.06 | WINDOWS 10 NL | 41 | UD |  | 0
12.07 | LICENCIA VM WARE | 8 | UD |  | 0
12.08 | ACTUALIZACION FORTINET (EQUIPOS DE SEGURIDAD INFORMATICA) | 1 | UD |  | 0
12.09 | LICENCIA CISCO WEBEX | 5 | UD |  | 0
12.1 | ADOBE PREMIER | 1 | UD |  | 0
12.11 | ACROBAT STANDARD | 50 | UD |  | 0
12.12 | CENTRALES TELEFONICAS | 2 | UD |  | 0
12.13 | SWITCHES DE 48 PUERTOS RJ 45 (COMPATIBLES CON INFRAESTRUCTURA FORTINET EXISTENTE EN LA INSTITUCION QUE PERMITA VISIVILAZACION Y ADMINISTRACION CENTRALIZADA DESDE LOS EQUIPOS ADMINISTRATIVOS) | 2 | UD |  | 0
12.14 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO | 45 | UD |  | 0
12.15 | COMPUTADORAS PORTATILES | 28 | UD |  | 0
12.16 | EQUIPÓ DE ALMACENAMIENTO NETWORK ATTACHED STORAGE (NAS) | 1 | UD |  | 0
12.17 | DISCO PARA CAJA HITACHI | 10 | UD |  | 0
12.18 | UPS DE 40 KW | 1 | UD |  | 0
12.19 | IMPRESORA DE CARNET DE IDENTIDAD PVC | 1 | UD |  | 0
12.2 | GABINETE PARA SERVIDORES RACK | 2 | UD |  | 0
12.21 | ACCES POINT (AP) | 8 | UD |  | 0
12.22 | TRANSMISOR ELECTRONICO INALAMBRICO (WIRELESS TRANSMITER) | 4 | UD |  | 0
12.23 | INSTALACION DE 85 PUNTOS DE RED RJ45 | 85 | UD |  | 0
12.24 | WEB CAM | 2 | UD |  | 0
12.25 | DTASHOW | 9 | UD |  | 0
12.26 | SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA | 2 | UD |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 0
| Supervision de Obra | 10% |  |  |  | 0
| Dirección Técnica | 10% |  |  |  | 0
| Seguros y Fianzas (Según Facturas) | 2% |  |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 4% |  |  |  | 0
| Liquidación y Prestaciones Laborales | 1% |  |  |  | 0
| Transporte | 2.5% |  |  |  | 0
| CODIA | 0.01% |  |  |  | 0
| ITBIS de la Dirección Técnica | 18% |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0 | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
L

## HORIZONTAL (hidden)
PRESUPUESTO PARA LA REMODELACION DE OFICINAS CNNS
| Nombre del Contratista: |  |  | Fecha:
| Ubicación: |  |  | Localización:
No. | PARTIDAS | CANT. | UNID | P.U. | SUB-TOTAL | TOTAL RD$
EDIFICIO #1
NIVEL 6
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.01 | LIMPIEZA CONTINUA (APROX. 2 MESES) | 251.59 | M2 |  | 0
1.02 |  |  |  |  | 0
1.03 |  |  |  |  | 0
1.04 |  |  |  |  | 0
2 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0
2.01 | DEMOLICION DE MUROS LIGEROS |  |  |  | 0
2.02 |  |  |  |  | 0
2.03 |  |  |  |  | 0
2.04 |  |  |  |  | 0
2.05 |  |  |  |  | 0
2.06 |  |  |  |  | 0
2.07 |  |  |  |  | 0
2.08 |  |  |  |  | 0